| Высоковольтные зарядные устройства емкостных накопителей энергии |
| --- |
| Копелович Е.А., Разумов А.Г., Флат Ф.А |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) НП «ОКБ развития высоких технологий» | Отд. 170 |
| Обеспечение стабилизированного заряда батарей накопительных конденсаторов до заданного напряжения в режиме постоянства потребляемой мощности. |
| Технические параметры: |
| среднезарядная мощность – 1÷40кВт; максимальное зарядное напряжение - 5÷60кВ; максимальная нестабильность зарядного напряжения - ≤0,1% |
| Область применения: |
| Системы импульсного питания с промежуточными емкостными накопителями энергии. |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Относительная простота изготовления и высокая надежность функционирования. |
| В эксплуатации находятся зарядные устройства двух типов: 1. максимальное выходное напряжение – 5÷50кВ, среднезарядная мощность – 1кВт; 2. максимальное выходное напряжение – 5÷25кВ, среднезарядная мощность – 15÷40кВт. |